СОБРАНИЕ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

10  декабря     2024 года								 № 55

с. Воскресенское

- О передаче объектов водоснабжения,

- находящихся в муниципальной

- собственности в аренду до даты

- заключения концессионного соглашения

- Рассмотрев заявление ООО «Водокомплекс» в лице директора О.А. Полуцыгана, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ст.2.6, 41.1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Воскресенского муниципального района Саратовской области

- Собрание Воскресенского муниципального района Саратовской области

РЕШИЛО:

- В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с перебоем в водоснабжении с. Воскресенское заключить до даты заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества водопроводных сетей, артезианских скважин, указанного в приложении к настоящему решению с ООО «Водокомплекс» ОГРН 11964551005970, зарегистрированного по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Докучаева, д.2Б, строение 1 договоры аренды имущества на условиях предыдущих договоров аренды, согласно приложению.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня размещения его на официальном Интернет - сайте Воскресенского муниципального района в разделе «voskresensk64.ru»

- Председатель Собрания

- Воскресенского МР                                     			 	      И.В. Яськова

Приложение к решению

районного Собрания

№  55   от  10.12.2024 года

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 360 п.м., из стали, диаметром 50 мм по ул. Зеленая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 300 п.м., из ПЭ, диаметром 89 мм по ул. Зеленая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 270 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Зеленая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 40 п.м., из стали, диаметром 100 мм от водовода до школы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 5 протяженностью 90 п.м., из ПЭ, диаметром 75 мм от емкости до ул. Солнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 5 протяженностью 390 п.м., из ПЭ, диаметром 75 мм по ул. Солнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 90 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм по ул. Солнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 195 п.м., из стали, диаметром 89 мм по ул.Кузнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 120 п.м., из стали, диаметром 89 мм по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 130 п.м., из стали, диаметром 89 мм от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 120 п.м., из асбестоцемента, диаметром 100 мм от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 65 п.м., из стали, диаметром 25 мм от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 130 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 540 п.м., из чугуна, диаметром 15 мм, по ул. Клочкова-Диева с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 580 п.м., из полиэстера, диаметром 110 мм, по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 787 п.м., из чугуна, диаметром 150 мм, по ул. Революционная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод №4 протяженностью 640 п.м., из ПЭ, диаметром 110 мм, от скважины №8 и №9 через колодец на водопроводе до насосной ЦРБ, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 345 п.м., из чугуна, диаметром 150 мм, по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область;

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 190 п.м., из стали, диаметром 100 мм. по ул. Красный Шахтер, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм.  от ул. Кузнечной до ул. Красный Шахтер, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область;

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 50 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Пугачева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Пугачева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 360 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. М. Горького до ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 150 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. М. Горького до ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 275 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Мичурина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 606 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Чкалова, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 170 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 280 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Калинина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 220 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 320 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 150 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по пер. Октябрьский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 80 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по пер. Октябрьский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 160 п.м., из стали, диаметром 76 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 190 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 110 п.м., из стали, диаметром 63 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 77 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 60 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 320 п.м., из чугуна, диаметром 50 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 80 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 40 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 30 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по пер. Волжский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по пер. Мирный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 190 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по пер. Мирный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 120 п.м., из стали, диаметром 89 мм, по пер. Мирный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 340 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Советской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 100 п.м., из стали, диаметром 89 мм, по ул. Чернышевского, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 160 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Красноярская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью335 п.м., из чугуна, диаметром 220 мм, по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 104 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Кузнечной, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 191 п.м., из стали, диаметром 220 мм, по ул. Кузнечной, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 206 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Калинина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 529 п.м., из ПЭ, диаметром 110 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 405 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 110 п.м., из ПЭ, диаметром 40 мм, по ул. Энергетиков, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 130 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 270 п.м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 160 п.м., из ПЭ, диаметром 50 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 100 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Саратовской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 50 п.м., из стали, диаметром 32 мм, по ул. Саратовской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 120 п.м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Чернышевского, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 270 п.м., из стали, диаметром 220 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 60 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 90 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по пер. Культурный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 60 п.м., из стали, диаметром 100 мм, по ул. Московской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 120 п.м., из чугуна, диаметром 89 мм, по ул. Московской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 130 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Советской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 205 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Чкалова, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 1 247 п.м., из стали, диаметром 150 мм, по ул. Красноармейской от водозабора до ул. Партизанская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область,

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 95 п.м., из стали, диаметром 50 мм, от водозабора до ПЧ, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 180 п.м., из чугуна, диаметром 89 мм, от водозабора до РЭС, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 110 п.м., из стали, диаметром 50 мм, от артскважины №4 до резервуара, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область;

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 200 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Мира, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 400 п.м., из асбестоцемента, диаметром 100 мм, по ул. Мороза, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 310 п.м., из ПЭ, диаметром 25 мм, по пер. Зеленый, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 90 м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Чапаева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 276 м., из стали, диаметром 150 мм по ул. Партизанская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 80 м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Партизанская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 110 м., из стали, диаметром 100 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 200 м., из стали, диаметром 150 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 50 м., из стали, диаметром 50 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 105 м., из стали, диаметром 63 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 170 м., из чугуна, диаметром 100 мм по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 105 м., из стали, диаметром 50 мм по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 233 м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Набережная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 60 м., из стали, диаметром 89 мм по ул. К. Маркса, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 427 м., из чугуна, диаметром 100 мм по ул. К. Маркса, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 445 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Куйбышева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод №2 протяженностью 30 м., из ПЭ, диаметром  32 мм по ул. Куйбышева,  с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод №2 протяженностью 80 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, пер. Красный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 60 м., из стали, диаметром 32 мм, по пер. Красный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 240 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Дзержинского, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 120 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по пер. Крестьянский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод №2 протяженностью 150 м., из стали, диаметром 150 мм, по ул. Вольская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 90 м., из стали, диаметром 100 мм, по ул. Вольская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 460 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Вольская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 180 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. 1 Мая до ул. Шмидта, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 300 м., из асбестоцемента, диаметром 100 мм, по ул. 1 Мая до ул. Шмидта, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 100 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Северная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 90 м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Северная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 190 м., из стали, диаметром 76 мм, от скважины №8 до емкости, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 230 м., из ПЭ, диаметром 63 мм.  от скважины №9 до емкости, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 916 м., из асбестоцемента, диаметром 150 мм, от емкости до ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 90 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, от водонапорной емкости до ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 60 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область,

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 229 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область,

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 150 м., из ПЭ, диаметром 89 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область,

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 70 м., из чугуна, диаметром 50 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область,

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 140 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Читалина до ул. Мороза, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 80 м., из чугуна, диаметром 63 мм, по от ул. Читалина до ул. Мороза, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 70 м., из чугуна, диаметром 50 мм, от колодца 18-ти квартирного жилого дома по ул. Крайняя, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 190 м., из ПЭ,   диаметром 32 мм, от колодца 18-ти квартирного жилого дома по ул. Крайняя, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 30 м., из стали, диаметром 50 мм, от колодца 18-ти квартирного жилого дома по ул. Крайняя, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 105 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, от ул. Лаврова и от точки врезки ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 70 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, от ул. Лаврова до точки врезки ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 420 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, от ул. Лаврова и от точки врезки ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 380 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Читалина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 220 м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Читалина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 230 м., из ПЭ, диаметром 50 мм, по ул. Мира, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 105 м., из стали, диаметром 100 мм, по ул. Мира, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 439 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 540 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Чкалова, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод протяженностью 100 м., от угла ж/д №2 ул. Солнечная до ж/д №77 ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область

- Сооружение – водопровод №2 из стали диаметром 100 мм. по ул. Пролетарской, с. Воскресенское, Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 430 м.;

- Сооружение – водопровод №2 из полиэтилена диаметром 32 мм. по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 223 м.;

- Сооружение- водопровод №2 из полиэтилена диаметром 32 мм. по ул. Докучаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 60 м.;

- Сооружение- водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм. по ул. Чапаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 695 м.;

- Сооружение-водопровод №2 из стали диаметром 50 мм. от артскважины №6 до резервуара с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 90 м.;

- Сооружение-водопровод №2 из полиэтилена диаметром 32 мм. по ул. Чапаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 90 м.;

- Сооружение-водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм. по ул.40 лет Победы с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 449 м.;

- Сооружение-водопровод№2 из стали диаметром 50 мм по ул. 40 лет Победы с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 234 м.;

- Сооружение- водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм по ул. Пролетарской с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 209 м.;

- Сооружение-водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм. по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 780 м.;

- Сооружение-водопровод №2 из полиэтилена диаметром 63 мм по ул. Докучаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 148 м.;

- Сооружение коммунального хозяйства (водонапорная башня), площадь застройки -3,1 кв.м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Лесная;

- Сооружение- водопровод, расположенный по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Лесная, протяженностью906 м.;

- Сооружение – (скважина №8), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Крайняя, уч.7а

- Сооружение – (скважина №9), глубиной 80,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Крайняя, уч.7б

- Сооружение – (скважина №5), глубиной 60,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 40 Лет Победы, уч.18б

- Сооружение – (скважина №2), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.11б

- Сооружение – (скважина №14), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Лесная, уч.11а

- Сооружение – (скважина №12), глубиной 80,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. М. Горная, уч.3а

- Сооружение – (скважина №7), глубиной 60,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 1 Мая, уч.2а

- Сооружение – (скважина №6), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 40 Лет Победы, уч.18в

- Сооружение – (скважина №3), глубиной 90,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.11в

- Сооружение – (скважина №4), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 40 Лет Победы, уч.18а

- Сооружение – (скважина №10), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Зеленая, уч.27с

- Сооружение – (скважина №13), глубиной 60,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.21а

- Сооружение – (скважина №11), глубиной 80,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Солнечная, уч.11а

- Сооружение – (скважина №1), глубиной 90,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.11а